D.U.H.S.

DOCUMENT UNIQUE d’ HYGIÈNE, DE SÈCURITÈ

(&  DES CONDITIONS de TRAVAIL TECHNIQUE)

&

DOSSIER DE MAINTENANCE

| FAIT A ERAGNY LE : | 01/09/03 | OBJET MODIFICATION |
| --- | --- | --- |
| MODIFIE LE : | 16/02/08 | Effectifs précisés- HSCT |

SOMMAIRE

1.	PRESENTATION ET RENSEIGNEMENT	3

2.	MODE D’EMPLOI	4

3.	REVUES HSCT – PLANS D’ACTIONS	5

4.	LES UNITES DE TRAVAIL	6

5.	EVALUATION DES RISQUES-MESURES DE PREVENTION	7

5.1.	INTRODUCTION	7

5.2.	POSTES DE TRAVAIL DANS L’AGENCE	7

5.3.	DEPLACEMENTS	9

5.4.	SUIVIS DE CHANTIER	10

5.5.	TRAVAUX DE RELEVES	11

6.	DOSSIER DE MAINTENANCE	13

6.1.	OBJECTIFS	13

6.2.	ELECTRICITE	13

6.3.	AERATION ET VENTILATION	14

6.4.	ECLAIRAGE	15

6.5.	SECURITE INCENDIE	16

6.6.	LES LOCAUX	17

7.	LES ANNEXES	18

# PRESENTATION ET RENSEIGNEMENT

| Nom de l’entreprise Adresse(s) et coordonnées | GOUGEON ARCHITECTURE 291 AVENUE ROGER GUICHARD 95610 ERAGNY SUR OISE |
| --- | --- |
| Activité(s) – code APE Taux AT. | ARCHITECTURE R.C.S.de Pontoise : SIRET442 981 080 00017- APE 742A - Tableau régional de l’ordre des Architectes : n°2028 |
| Nom du (des) responsable(s) | Sylvère et Patricia GOUGEON |
| Effectifs | GERANT et Co GERANTE :2 ARACHITECTE COLLABORATEUR :1 DESSINATEUR :3 CHANTIER :2 STAGIARE : variable |
| Responsable HSCT |  |
| Représentation du personnel |  |
| Organismes, Noms des correspondants, coordonnées |
| Inspection du travail |  |
| CRAM |  |
| Médecine du travail |  |
| Documents HSCT | Dates de la dernière revue ou mise à jour 16/02/08 |
| Registre d’observation |  |
| Dossier de maintenance |  |
| Plans de prévention |  |

# MODE D’EMPLOI

La première version de ce dossier a été établie en date du 01/09/03

Il est destiné à améliorer la prévention des risques professionnels et es conditions de travail des personnels dans l’entreprise. Toute modification des activités ou des équipements de l’entreprise , si elle a quelque incidence sur l’ HSCT des opérateurs, devra être signalée dans ce document et donner lieu  à compléments ou modifications de son contenu.

Ce document est mis à la disposition :

- Des instances représentatives du personnel

- Des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé

- Du médecin du travail

Il est présenté sur simple demande à l’inspection du travail et aux organismes de la sécurité sociale.

L’établissement et les évolutions de ce dossier visent à enregistrer la gestion dynamique des préoccupations HSCT dans l’entreprise : le principe de l’amélioration continue assurera l’intégration des exigences de l’hygiène et de la sécurité du travail dans toutes les activités de l’entreprise. Comme pour l’amélioration des conditions de travail, les procédures de gestion du DUHS doivent être adaptées à l’entreprise et viser ainsi la meilleure efficience.

Une première version du DUHS répertorie les évaluations des risques et mesures de prévention mises en œuvre dans l’entreprise.

A la suite, le responsable de l’entreprise organisera une consultation dans le but de définir les améliorations à apporter à ces évaluations et  à la prévention. Cette consultation peut être réalisée avec les responsables HSCT de l’établissement, des conseils extérieurs ( inspection du travail, CRAM, …), et/ou l’ensemble des personnels soumis à un risque pour leur sécurité ou leur santé.

En fonction de ces consultations et d’éventuels compléments d’évaluation des risques, il sera  établi un plan d’action ( objectifs, moyens à mettre en œuvre, échéancier,…).

Au moins une fois par an, il sera effectué une revue de la politique d’hygiène, sécurité et conditions de travail de l’entreprise. Cette revue sera consignée en un compte-rendu annexé au présent document , dans le chapitre 4.

Le chapitre 5 enregistre les différents “ unités de travail ” correspondant à l’activité de l’entreprise.

L’analyse des tâches pour ces différentes unités permet de conduire l’évaluation des risques.

L’évaluation des risques et les mesures de prévention sont enregistrées dans un (des) tableau(x) des chapitres suivants

En annexe du dossier, peuvent être rassemblés des documents liés aux obligations et à la politique de l’entreprise en matière d’HSCT, comme la fiche d’entreprise établie par le médecin du travail (R241-50), la déclaration à la caisse primaire d’assurance maladie (L461-4 du code de la sécurité sociale), liste des postes de travail présentant des risques particuliers (L231-3-1 du code du travail), etc…

Nota : Les types de risque dont les évaluations doivent figurer au présent dossier sont : Manutention des charges, Bruit, Rayonnements ionisants, Ecrans de visualisation, Matières et substances dangereuses, Risque cancérogène, Amiante, Plomb, Benzène, d’une manière générale les travaux classés “ à risques particuliers ”.

Nota / abréviation utilisée : HSCT = Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail

# REVUES HSCT – PLANS D’ACTIONS

Ce chapitre regroupe les comptes-rendus des revues HSCT qui sont effectuées sous la responsabilité du chef d’entreprise.

Ces revues se tiennent au moins une fois par an, et à la suite d’un incident, accident, maladie de caractère professionnel, nouvelles connaissances scientifiques ou techniques ou tout autre circonstance qui justifierait une révision des mesures de prévention appliquées dans l’entreprise.

Le chef d’entreprise décide de l’organisation de ces revues HSCT : réunions formalisées ou  non, participants, intervenants extérieurs et ordre du jour. Celui-ci comporte obligatoirement la revue du DUHS pour sa mise à jour. Il peut aussi traiter des points suivants :

- Bilan de la situation générale de l’entreprise en matière d’HSCT

- Analyse des actions, résultats et efficacité des plans HSCT de la période écoulée

- Analyse des informations ou observations nouvelles pouvant modifier le contenu du DUS

- Définition des adaptations des mesures de prévention

- Définition du plan d’action pour la nouvelle période

Exemple de compte-rendu de revue HSCT

| Date de la revue | 01/09/03- maj 16/02/08 |
| --- | --- |
| Participants | Sylvère et Manue GOUGEON – Jean Luc COTEREAU – Stéphane PLAUT – Cédric VIBOUD – Séverine PALISSEAU – Francois BOULEY |
| Bilan général HSCT | Le bilan est fait en revue de direction à la Montagne |
| Bilan des plans d’action de la période écoulée | Nouveaux locaux en 2005 2005 : Pose de stores :2005 2006 : création d’une ventilation 2006 : interdiction de fumer 2007 : création d’un vestiaire 2007 : remplacement du revêtement de sol 2008 : remplacement des sièges |
| Nouvelles données : Modification d’activité Accident ou incident survenu Observations internes Nouvelles réglementations Injonctions Conseils extérieurs Connaissances nouvelles | Pas d’accident |
| Analyses et conséquences pour la politique HSCT de l’entreprise | Evolution des conditions de travail |
| Plan d’action objectifs et planification | A voir à chaque revue de direction |
| Mise à jour du DUHS | 16/02/08 |
| Diffusion du CR | Sur EXP8400 à disposition de tous |

# LES UNITES DE TRAVAIL

Détermination des principales catégories d’unités de travail dans l’entreprise. Chaque catégorie peut se définir suivant les 5 paramètres d’analyse (5M) :

M1 : Milieu , localisation(s), ambiance(s)

M2 : Méthodes, organisation, conception du poste de travail

M3 : Moyens, outillages, engins et appareils utilisés au poste de travail

M4 : Matériaux , matières et fluides impliqués dans le poste de travail

M5 : Main d’œuvre, opérateurs effectuant les tâches du poste de travail

Une unité de travail correspond généralement à un ensemble homogène de tâches associées à des paramètres relativement stables. Chaque catégorie sera reprise dans une “ fiche HSCT ” ou ligne du tableau qui enregistre l’évaluation des risques, les mesures de prévention, les contrôles ou vérifications. Si certains paramètres varient de manière significative, il sera judicieux de modifier la fiche ( ou la ligne) correspondante ou de créer une nouvelle fiche ( ou ligne) permettant de traiter les spécificités de la situation. Par exemple, une agence traitant principalement des chantiers de construction traditionnelle et ayant rédigé une fiche ( ligne) HSCT adaptée, pourra décider de créer une fiche  (ligne) spécifique pour un chantier de travaux souterrains.

Exemple de repérage des unités de travail

| Poste de travail | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | N° Fiche Autres documents |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Travail de bureau | Les locaux de l’agence | Organisation et instructions de travail | Mobiliers Bureautique informatique | Papeterie électricité encres | Secrétariat Dessin Contrôle de travaux Encadrement | Fiche n° 1 et Dossier de maintenance |
| Déplacements | Voies publiques Chantiers Conditions climatiques | Organisation et instructions de travail Code de la route | Véhicules professionnels privés | Eléments naturels : Conditions climatiques | Contrôle de travaux Encadrement | Fiche n° 2 |
| Relevés Diagnostics Repérages | Localisations et ouvrages variés | Organisation et instructions de travail | Appareils de mesure | Conditions climatiques et spécificités des ouvrages | Dessin Contrôle de travaux Encadrement | Fiche n° 3 |
| Chantiers | Localisations et ouvrages variés | Organisation et instructions de travail – règlement du chantier | Appareils de mesure | Conditions climatiques et spécificités des chantiers | Contrôle de travaux Encadrement | Fiche n° 4 |
| Autres postes de travail ( E.E.) |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage et entretien des locaux | Les locaux de l’agence | Organisation et instructions de travail Contrat spécifique | Matériels d’entretien d’accessibilité | Produits d’entretien Matériaux constituants | Intérimaires Entreprise extérieure | Instructions Contrat et plan de prévention |

# EVALUATION DES RISQUES-MESURES DE PREVENTION

## INTRODUCTION

L’analyse des risques est  menée en suivant les paramètres (5M) repérés au chapitre 4 et les mesures de prévention sont définies pour chaque risque repéré, en application de l’article L.230-2 du Code du travail (principes généraux de prévention).

## POSTES DE TRAVAIL DANS L’AGENCE

| Postes de travail dans l’agence |
| --- |
| Risques | Prévention | Enregistrements et observations |
| Risques biologiques Toxiques( tabagisme), risques électriques Incendie Chutes de plain-pied Chocs et blessures Matériaux dangereux | Maintien des conditions générales d’hygiène et de sécurité des lieux de travail : ventilation, aération, maintenance électrique et des installations de prévention incendie, hygiène des locaux et équipements | Dossier de maintenance des lieux de travail tenu à jour Pour les locaux considérés Revues HSCT et mentions dans le DUHS Dossier amiante- plomb – etc… |
| Affections musculo-squelettiques Troubles visuels | Aménagements et adaptabilité de l’organisation et l’ergonomie des postes de travail (mobiliers, éclairages, travail sur écran,..) | Installations et matériels adaptés informations et recommandations spécifiques transmises aux opérateurs Voit fiches en annexe INRS |
| Stress et affections psychosomatiques | Organisation du travail Maîtrise des conditions d’ambiance (bruit, hygrothermique, localisation du poste de travail,…) information, concertation avec les opérateurs | Registre d’observation Réunions de concertation Revues HSCT et mentions dans le DUHS |
| Risques particuliers résultant de l’intervention d’une entreprise extérieure (entretien, réparations,…) | Analyse de risques spécifiques Information et mesures de prévention pour les employés de l’agence : adaptation des postes de travail | Plan de prévention avec l’entreprise extérieure (EE) Diagnostics amiante, plomb Organisation des travaux de l’EE CR d’inspection commune |

Nota : abréviation utilisée : EPI = équipement de protection individuelle : casque, chaussure de sécurité,…

## DEPLACEMENTS

| Déplacements |
| --- |
| Risques et conditions aggravantes | Prévention | Enregistrements et observations |
| Accidents de la route |  |  |
| Défaillances du conducteur : fatigue, réactions inappropriées, excès de vitesse, … | Organisation du travail : réduction du stress, Gestion du temps, optimisation des déplacements, formations complémentaires des conducteurs | Instructions Objectifs Qualité de l’agence Plan d’action in DUHS |
| Défaillances des véhicules | Maintien des véhicules en état de marche et conditions de sécurité (Dispositifs complémentaires de sécurité ) | Suivi du carnet d’entretien Contrôles techniques de sécurité Plan d’action in DUHS |

Nota : abréviation utilisée : EPI = équipement de protection individuelle : casque, chaussure de sécurité,…

## SUIVIS DE CHANTIER

| Suivis de chantier |
| --- |
| Risques | Prévention | Enregistrements et observations |
| Ensemble des risques BTP Chute de hauteur Chute de plain pied Chute d’objet Electrisation | Information et sensibilisation Respect du règlement du chantier Fourniture et port d’équipements de protection individuelle adaptés : casque, chaussure de sécurité, etc.. | Instructions PGCsps et règlement du chantier Contrôle et renouvellement des EPI Revues HSCT et mentions dans le DUHS |

Nota : abréviation utilisée : EPI = équipement de protection individuelle : casque, chaussure de sécurité,…

## TRAVAUX DE RELEVES

| Travaux de relevés, diagnostics |
| --- |
| Risques | Prévention | Enregistrements et observations |
| Risques biologiques Chutes de plain-pied Chutes de hauteur Chutes d’objet Effondrement Heurts, chocs | Analyse de risque préalable Repérage de locaux insalubres Signalements / ouvrages instables Organisation et mesures de prévention spécifiques Accès et cheminements sous protections collectives EPI : masque, casque, etc… Eclairage portatif | Instructions et modes opératoires pour l’accès et le cheminements dans des ouvrages vétustes ou menaçant ruine Revues HSCT et mentions dans le DUHS |
| Risques ionisants Appareils fluorescence X Mesure à rayons lasers | Formation des opérateurs Mesures de prévention spécifique Modes opératoires et EPI | Instructions et modes opératoires pour mesures et utilisation de matériels ionisants Revues HSCT et mentions dans le DUHS |
| Risques liés aux interventions sur locaux existants vétustes |  |  |
| Risques biologiques Risques d'ornithopsytachose, pouvant dégénérer en sarchoïdose (poussières de volatiles (pigeons essentiellement, dans les combles de points hauts : églises, tours…) | Information des opérateurs consultation du médecin du travail Porter des masques de protection classés P3 (norme FFP 3S) | Instructions et modes opératoires pour l’accès et les cheminements dans des ouvrages colonisés apr des oiseaux (pigeons,..) Revues HSCT et mentions dans le DUS |
| NB : ce masque nous avait été conseillé par un médecin du travail pour l'un de nos architectes salariés qui présentait une fragilité respiratoire antérieure à son activité d'architecte; mais nous connaissons directement deux personnes qui sont atteintes. |
| Risques liés aux interventions sur voûtes |  |  |
| Chutes de hauteur Chutes d’objet Effondrement | Analyse de risque préalable Repérage des structures et constitution des ouvrages à visiter Accès et cheminements sous protections collectives ou EPI Eclairage portatif | Instructions et modes opératoires pour l’accès et les cheminements dans des ouvrages Revues HSCT et mentions dans le DUS |
| Ne jamais monter sans assurage sur une voûte en brique ou supposée en brique. Ces voûtes, même sans dégradation apparente, sont particulièrement sensibles aux surcharges. NB : réputées dangereuses parmi les architectes ayant suivi les cours du Centre des Hautes études de Chaillot (ex Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens), cette information est peut-être à diffuser plus largement. |
| Risques liés à la prise de vue photographique ou de mesures | La prise de mesure ou de vue photographique n'est pas sans présenter de risque de chute causés par le manque de vigilance aux situations d'équilibre instable, de distance par rapport au vide ou de changement de position | à peine moins vrai depuis que les appareils numériques comportent un écran et que l'on n'est plus obligé de coller l'œil sur le viseur |

Nota : abréviation utilisée : EPI = équipement de protection individuelle : casque, chaussure de sécurité,…

# DOSSIER DE MAINTENANCE

## OBJECTIFS

Les objectifs du dossier de maintenance sont rappelés ci-dessous. Pour les agences d’architecture, les risques et installations ne sont pas du même ordre que pour des locaux industriels ou commerciaux. Les procédures seront donc normalement allégées et il est proposé que les consignes et enregistrements soient rédigés à l’occasion des revues du DUHS sur une fiche ou sur le compte-rendu de la revue HSCT.

## ELECTRICITE

| Electricité |
| --- |
| Risques | Prévention | Enregistrements et observations |
| Rappel / obligations du dossier de maintenance : Le Chef d'établissement Tient à jour un dossier (Registre "Electricité") comprenant : Les plans des réseaux, dont les locaux à prescriptions spéciales et les réseaux enterrés Le registre des vérifications : dates, nature , nom et qualification des opérateurs Les rapports de vérification Les justifications des travaux de réfection des défectuosités Chaque agence retiendra les obligations correspondantes aux installations de ses locaux et équipements |
| Electrisation, Electrocution, insuffisance des protections Mise à la terre inefficace | Vérification périodique de l’installation ( au moins annuelle) Vérification des équipements | Une fiche de suivi des vérifications et modifications (installation et équipements) et/ou Revues HSCT et mentions dans le DUHS |
|  | Installation : VIROULET Vérification : CLICEM |  |

## AERATION ET VENTILATION

| Aération Ventilation |
| --- |
| Risques | Prévention | Enregistrements et observations |
| appel / obligations du dossier de maintenance : Lors de la construction ou de l’aménagement des locaux a du être établi un document ( Notice Ventilation ) consignant les dispositions prises pour la ventilation des locaux, et les informations permettant : d'entretenir les installations d'en contrôler l'efficacité d'établir la consigne d'utilisation Pour chaque système de ventilation, seront indiquées les valeurs de référence ayant servies aux calculs La réception de l'installation a permis de vérifier le respect des valeurs de référence Le Chef d'établissement Doit s'assurer de la conformité et de la maintenance de l'installation Il complète la "notice ventilation" , d'un registre de maintenance comportant : Les consignes d'utilisation Le recueil des opérations de maintenance , et des contrôles périodiques La liste des aménagements et réglages effectués ultérieurement Les mesures à prendre en cas de panne Chaque agence retiendra les obligations correspondantes aux installations de ses locaux et équipements |
| Risques biologiques, hygiène | Maintenance et vérification périodique de l’installation ( au moins annuelle) | Une fiche de suivi des vérifications et modifications et/ou Revues HSCT et mentions dans le DUHS |

## ECLAIRAGE

| Eclairage |
| --- |
| Risques | Prévention | Enregistrements et observations |
| Rappel / obligations du dossier de maintenance : Lors de la construction ou de l’aménagement des locaux a du être établi un document ( Notice Eclairage) consignant les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements soumis à des règles spécifiques à l'activité - ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du matériel Le Chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel : périodicité des nettoyages, entretien ,remplacement, des appareils , luminaires et moyens d'accès. Ces règles d'entretien sont consignées dans un document et communiquées au CHSCT, ou , à défaut aux délégués du personnel. Chaque agence retiendra les obligations correspondantes aux installations de ses locaux et équipements |
| Conditions de travail, hygiène | Maintenance et vérification périodique de l’installation ( au moins annuelle) Compléments et adaptations des éclairages, occultations assurant un bon éclairage des postes de travail ( écrans,…) | Une fiche de suivi des vérifications et modifications et/ou Revues HSCT et mentions dans le DUHS |

## SECURITE INCENDIE

| Sécurité Incendie |
| --- |
| Risques | Prévention | Enregistrements et observations |
| Rappel / obligations du dossier de maintenance : Lors de la construction ou de l’aménagement des locaux et avant mise en service, il a été effectué une vérification des installations "Sécurité incendie" par un technicien compétent. Une notice descriptive a été établie permettant le contrôle périodique de ces installations et leur maintenance. Le Chef d'établissement doit faire contrôler périodiquement ces installations et assurer leur maintenance (Registre de contrôle et de maintenance) Chaque agence retiendra les obligations correspondantes aux installations de ses locaux et équipements |
| Risques incendie | Maintenance et vérification périodique de l’installation ( au moins annuelle) Précautions d’emploi ou de stockage de produits inflammables | Une fiche de suivi des vérifications et modifications et/ou Revues HSCT et mentions dans le DUHS |

## LES LOCAUX

Les objectifs du dossier de maintenance sont rappelées ci-dessous. Pour les agences d’architecture, les risques et installations ne sont pas du même ordre que pour des locaux industriels ou commerciaux. Les procédures seront donc normalement allégées et il est proposé que les consignes et enregistrements soient rédigés à l’occasion des revues du DUHS sur une fiche ou sur le compte-rendu de la revue HSCT.

Les titres ci-dessous rappellent d’autres équipements pour lesquels des objectifs d’amélioration peuvent être étudiés , suivant l’installation de l’agence d’architecture

|  | Installation existante | Proposition d’amélioration |
| --- | --- | --- |
| Installations sanitaires |  |  |
| Locaux sociaux Vestiaires, repas |  |  |
| Chauffage et climatisation |  |  |
| Entretien des locaux Nettoyage des vitrages et occultations |  |  |
| Accessibilité handicapés |  |  |

# LES ANNEXES

En annexe du dossier, peuvent être rassemblés des documents liés aux obligations et à la politique de l’entreprise en matière d’HSCT, comme la fiche d’entreprise établie par le médecin du travail (R241-50), la déclaration à la caisse primaire d’assurance maladie (L461-4 du code de la sécurité sociale), liste des postes de travail présentant des risques particuliers (L231-3-1 du code du travail), etc…

Les résultats d’analyse, diagnostics sur les postes de travail ou les locaux de l’entreprise

Les fiches de contrôle sécurité des engins, des véhicules,…

Les résultats des diagnostics amiante, plomb, …

Liste des annexes au présent dossier :